附件：

**安全器材防护数量明细表**

**二级学院（签章）： 汇总人： 日期：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 应急器材柜（大） | （双门）H1800\*W900\*D430(MM)开门方式：双门，手动层板：2块活动层板颜色：黄色（环氧树脂喷涂 |  | 个 | 装配：应急防护包、防化围裙、防化手套、防化靴、防化鞋套、防化服、呼吸面具、滤毒盒、吸附垫、吸附棉、吸附枕、实验钳、剪刀、扎带、废弃物暂存桶、废弃物周转箱、安全锤、灭火毯、隔离带、警示牌、急救扩音器等 |
| 2 | 应急器材柜（小） | （单门）H900\*W600\*D350(MM)开门方式：双门，手动层板：1块活动层板颜色：黄色（环氧树脂喷涂） |  | 个 | 装配：应急防护包、防化围裙、防化手套、防化靴、防化鞋套、防化服、呼吸面具、滤毒盒、吸附垫、吸附棉、吸附枕、实验钳、剪刀、扎带、废弃物暂存桶、废弃物周转箱、安全锤、灭火毯等 |
| 3 | 全PP试剂柜 | 1800\*450\*900双人双锁、3块可调层板 |  | 个 |  |
| 4 | 气瓶柜 | 专用探头 |  | 个 |  |
| 5 | 防爆试剂柜 | 1800\*450\*900电子密码锁、双锁3块可调层板 |  | 个 |  |

**制表人： 单位负责人：**